Опросный лист №___ от «___» _______ 2016г.

на поставку средневольтного преобразователя частоты (ПЧ)

для регулирования скорости электродвигателей

Контактные данные:

| Предприятие-заказчик |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |

| 1. Питающая сеть |
| --- |
| 1.1 | Номинальное напряжение сети |  | кВ |
| 1.2 | Реальное напряжение |  | кВ |
| 1.3 | Частота сети |  | Гц |
| 1.4 | Параметры питающего трансформатора (мощность, напряжение короткого замыкания) | кВА | % |
| 1.5 | Максимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета силовых контакторов) |  | МВА |
| 1.6 | Минимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета обратного воздействия на сеть) |  | МВА |
| 1.7 | Отклонение параметров напряжения и тока (искажения) при существующих режимах работы сети и запуска электродвигателей (снижение уровня напряжения, появление несимметрии напряжений и т.п.) |  |
| 1.8 | Наличие других потребители уже подключенных к этому фидеру, какова их суммарная потребляемая мощность? |  |

| 2. Электродвигатель |
| --- |
| 2.1 | Наименование |  |
| 2.2 | Производитель |  |
| 2.3 | Год выпуска |  |
| 2.4 | Тип | Асинхронный | Синхронный |  |
| 2.5 | Исполнение | Общепромышленный | Морской | Рудничный |
| 2.6 | Номинальное напряжение |  | кВ |
| 2.7 | Номинальный ток |  | А |
| 2.8 | Номинальная мощность |  | кВт |
| 2.9 | Номинальная скорость вращения |  | об/мин |
| 2.10 | Номинальный КПД |  |  |
| 2.11 | Номинальный cosφ |  |  |
| 2.12 | Кратность пускового тока (Iстарт/Iн) |  |  |
| 2.13 | Кратность пускового момента (Mстарт/Mн) |  |  |
| 2.14 | Критический момент |  | Н*м |
| 2.15 | Ток в точке критического момента |  | А |
| 2.16 | Момент инерции ротора двигателя, выделить нужное - G*D2 или J |  | кг*м2 |
| 2.17 | Подключение ЭД | Звезда | Треугольник |
| 2.18 | Тип возбудителя и схема его подключения для синхронного ЭД |  |
| 2.19 | Допустимые кратности и длительности перегрузок электродвигателя, о.е. |  |

| 3. Приводимый механизм |
| --- |
| 3.1 | Наименование приводимого механизма |  |
| 3.2 | Производитель |  |
| 3.3 | Год выпуска |  |
| 3.4 | Тип механизма |  |
| 3.5 | Наличие редуктора/мультипликатора или другого привода | Да | Нет |
|  | Тип механизма по п.3.5 |  |
| 3.6 | Номинальная мощность приводимого механизма |  | кВт |
| 3.7 | Реальная рабочая потребляемая мощность |  | кВт |
| 3.8 | Максимальная потребляемая мощность |  | кВт |
| 3.9 | Номинальная скорость вращения |  | об/мин |
| 3.10 | Количество пусков в час |  |  |
| 3.11 | Номинальный момент нагрузки на валу |  | Н*м |
| 3.12 | Максимальный пусковой момент |  | Н*м |
| 3.13 | Момент инерции на валу привода механизма, выделить нужное - G*D2 или J |  | кг*м2 |
| 3.14 | График характеристики нагрузки – Момент – Скорость |  |
| 3.15 | Пуск электродвигателя осуществляется под полной нагрузкой? | Да | Нет |

| 4. Преобразователь частоты |
| --- |
| 4.1 | Какой технологический параметр и в каком диапазоне требуется поддерживать: давление, расход, скорость, момент на валу двигателя и т.п. |  |  |
| 4.2 | Датчик технологического параметра имеется на объекте (тип, выходной сигнал, питание) или необходим в комплекте с преобразователем |  |  |
| 4.3 | Предоставить строительный план объекта либо указать «в контейнерном исполнении» |  |
| 4.4 | Требуется ли многодвигательный привод? | Да | Нет |
| 4.4.1 | Количество двигателей |  | шт. |
| 4.4.2 | Время между пусками двигателей |  | мин |
| 4.4.3 | Требуется ли система коммутации для многодвигательного привода? | Да | Нет |
| 4.4.4 | Требуется ли система контроля и управления многодвигательным приводом? | Да | Нет |
| 4.5 | Необходимость пульт дистанционного управления? | Да | Нет |
| 4.6 | Уровень загрезненности окружающей среды |  |
| 4.7 | Степень защиты ПЧ |  |
| 4.8 | Температура окружающей среды |  | (С |
| 4.9 | Высота над уровнем моря |  | м |
| 4.10 | Требуется ли дополнительный входной коммутационный шкаф в комплекте с разводкой, предохранителями и выключателями для создания видимого разрыва | Да | Нет |
| 4.11 | Требуется ли входной контактор/выключатель (нужное выделить) | Да | Нет |
| 4.12 | Требуется ли шунтирующий контактор/выключатель (нужное выделить) | Да | Нет |
| 4.13 | Требуется ли интерфейс обмена данных PROFIBUS или MODBUS | Да | Нет |
| 4.14 | Требуется ли система возбуждения (если синхронный) Указать тип и характеристики существующего ТВУ | Да | Нет |
| 4.15 | Желаемое напряжение управления? 110В АС, 110В DC, 220В АС, 380 АС |  | В |
| 4.16 | Комплект ЗИП | Малый | Большой |

| 5. Необходимость в дополнительных услугах: |
| --- |
| 5.1 | Шеф-монтаж | Да | Нет |
| 5.2 | Пуско-наладка | Да | Нет |
| 5.3 | Разработка ТЭО внедрения | Да | Нет |

Необходимо предоставить:

- технологическую схему объекта;

- однолинейную схему электроснабжения с указанием резервных ячеек РУ;

- схему подключения возбудителя (для синхронных электродвигателей);

- сведения по приводимому механизму, технологии его работы.

Дополнительные сведения

| Опросный лист заполнил: | ______________ | (_________________) | Дата: «____» _____________ 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |  |

Организация, представившая опросный лист: ____________________________________________

Ф.И.О. исполнителя:	_______________________________________________________________

Должность:	__________________________________________________________________

Адрес:	__________________________________________________________________

Тел.	__________________________________________________________________

E-mail:	__________________________________________________________________